|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程和单价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | | | |
| 工程名称：黑龙江农业职业技术学院智慧养猪虚拟仿真实训项目装修--电气工程 | | | | 标段：黑龙江农业职业技术学院智慧养猪虚拟仿真实训项目装修 | | | | | 第 1 页 共 3 页 | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
| 综合单价 | 综合合价 | | 其中：暂估价 |
|  |  | 整个项目 |  | |  |  |  |  | |  |
| 1 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:紧定(扣压)式钢导管 2.材质:JDG 3.规格:20 4.配置形式:WC | | m | 12.5 |  |  | |  |
| 2 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:紧定(扣压)式钢导管 2.材质:JDG 3.规格:15 4.配置形式:WE/CT | | m | 79.1 |  |  | |  |
| 3 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.安装形式:暗装 | | 个 | 50 |  |  | |  |
| 4 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:开关盒 2.材质:钢制 3.安装形式:暗装 | | 个 | 8 |  |  | |  |
| 5 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内 3.型号、规格:WDZ-BYJ4mm2 4.材质:铜芯 5.配线部位:照明 | | m | 40.8 |  |  | |  |
| 6 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内 3.型号、规格:WDZ-BYJ2.5mm2 4.材质:铜芯 5.配线部位:照明 | | m | 263.7 |  |  | |  |
| 7 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称:墙壁灯具 2.型号:以实际采购为准 3.类型:暗装 | | 套 | 2 |  |  | |  |
| 本页小计 | | | | | | | |  | |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | 表—08 | |
| **分部分项工程和单价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | | | |
| 工程名称：黑龙江农业职业技术学院智慧养猪虚拟仿真实训项目装修--电气工程 | | | | 标段：黑龙江农业职业技术学院智慧养猪虚拟仿真实训项目装修 | | | | | 第 2 页 共 3 页 | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
| 综合单价 | 综合合价 | | 其中：暂估价 |
| 8 | 030412004003 | 装饰灯 | 1.名称:LED暗藏灯带 2.型号:220V 6W 3.安装形式:暗装 | | m | 51.76 |  |  | |  |
| 9 | 030412004004 | 装饰灯 | 1.名称:隔板上灯带 2.型号:以实际暗装为准 3.安装形式:暗装 | | m | 20.95 |  |  | |  |
| 10 | 030412004005 | 装饰灯 | 1.名称:线型灯具 2.型号:220V 6W 3.安装形式:明装 | | m | 60.23 |  |  | |  |
| 11 | 030412004007 | 装饰灯 | 1.名称:LED筒灯 2.型号:220V 12W 3.安装形式:暗装 | | 套 | 48 |  |  | |  |
| 12 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:保护门型单相二三极暗插座 2.规格:250V 10A 3.安装方式:底边距地0.5米 | | 个 | 4 |  |  | |  |
| 13 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:双联开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:底距地1.4m | | 个 | 4 |  |  | |  |
| 14 | 030413002001 | 凿(压)槽 | 1.名称:地面刨沟 2.规格: 20mm以下 | | m | 7.4 |  |  | |  |
| 15 | 030413002002 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽 2.规格:20mm以下 | | m | 17.1 |  |  | |  |
|  |  | 分部小计 |  | |  |  |  |  | |  |
| 本页小计 | | | | | | | |  | |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | 表—08 | |
| **分部分项工程和单价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | | | |
| 工程名称：黑龙江农业职业技术学院智慧养猪虚拟仿真实训项目装修--电气工程 | | | | 标段：黑龙江农业职业技术学院智慧养猪虚拟仿真实训项目装修 | | | | | 第 3 页 共 3 页 | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
| 综合单价 | 综合合价 | | 其中：暂估价 |
|  |  | 措施项目 |  | |  |  |  |  | |  |
| 16 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | | 项 | 1 |  |  | |  |
|  |  | 分部小计 |  | |  |  |  |  | |  |