|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程和单价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：黑龙江农业职业技术学院智慧养猪虚拟仿真实训项目装修--装饰工程 | | | | 标段：黑龙江农业职业技术学院智慧养猪虚拟仿真实训项目装修 | | | | 第 1 页 共 4 页 | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
| 综合单价 | 综合合价 | | 其中：暂估价 |
|  |  | 门窗工程 |  |  |  |  |  | |  |
| 1 | 010801002002 | 定制实木喷漆造型门及门口 | 1.定制实木喷漆造型门及门口 | 樘 | 1 |  |  | |  |
| 2 | 010809004001 | 石材窗台板 | 1.窗台板材质、规格、颜色:石材窗台板 | m2 | 3.44 |  |  | |  |
| 3 | 011504003001 | 金属暖气罩 | 1.暖气罩材质:定制金属暖气罩 | m2 | 5.38 |  |  | |  |
| 4 | 010801002001 | 定制实木喷漆造型窗口 | 1.定制实木喷漆造型窗口 | 樘 | 3 |  |  | |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  | |  |
|  |  | 楼地面装饰工程 |  |  |  |  |  | |  |
| 5 | 011103001001 | 塑胶地板 | 1.粘结层厚度、材料种类:4mm厚自流平 2.面层材料品种、规格、颜色:塑胶地板 | m2 | 100.47 |  |  | |  |
| 6 | 011101006001 | 平面砂浆找平层 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:40厚1:3水泥砂浆找平 | m2 | 23.04 |  |  | |  |
| 7 | 011105006001 | 金属踢脚线 | 1.踢脚线高度:80mm 2.面层材料品种、规格、颜色:铝板踢脚线 | m2 | 4.29 |  |  | |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  | |  |
|  |  | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  |  |  |  |  | |  |
| 8 | 011207001014 | 墙面装饰板 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2.基层材料种类、规格:双层B1级纸面石膏板 | m2 | 31.46 |  |  | |  |
| 本页小计 | | | | | | |  | |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | 表—08 | |
| **分部分项工程和单价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：黑龙江农业职业技术学院智慧养猪虚拟仿真实训项目装修--装饰工程 | | | | 标段：黑龙江农业职业技术学院智慧养猪虚拟仿真实训项目装修 | | | | 第 2 页 共 4 页 | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
| 综合单价 | 综合合价 | | 其中：暂估价 |
| 9 | 011207001015 | 墙面装饰板 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2.基层材料种类、规格:15mm阻燃板（B1级） 3.面层材料品种、规格、颜色:烤漆玻璃 4.压条材料种类、规格:定制实木喷漆收边条 | m2 | 31.46 |  |  | |  |
| 10 | 011207001016 | 定制展板（广告公司二次设计） | 1.定制展板（广告公司二次设计） | m2 | 6.32 |  |  | |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  | |  |
|  |  | 天棚工程 |  |  |  |  |  | |  |
| 11 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2.基层材料种类、规格:9.5mm双层纸面石膏板 | m2 | 77.18 |  |  | |  |
| 12 | 011302001009 | 吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:轻钢龙骨 2.基层材料种类、规格:15mm阻燃板（B1级） 3.面层材料品种、规格:软膜天花 | m2 | 18.66 |  |  | |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  | |  |
|  |  | 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |  |  |  | |  |
| 13 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 1.喷刷涂料部位:天棚 2.刮腻子要求:刮腻子两遍 3.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料两遍 | m2 | 63.99 |  |  | |  |
| 本页小计 | | | | | | |  | |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | 表—08 | |
| **分部分项工程和单价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：黑龙江农业职业技术学院智慧养猪虚拟仿真实训项目装修--装饰工程 | | | | 标段：黑龙江农业职业技术学院智慧养猪虚拟仿真实训项目装修 | | | | 第 3 页 共 4 页 | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
| 综合单价 | 综合合价 | | 其中：暂估价 |
| 14 | 011407002002 | 天棚喷刷涂料 | 1.刮腻子要求:刮腻子两遍 2.涂料品种、喷刷遍数:彩绘 | m2 | 13.19 |  |  | |  |
| 15 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 1.喷刷涂料部位:墙面 2.刮腻子要求:刮腻子两遍 3.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料两遍 | m2 | 62.44 |  |  | |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  | |  |
|  |  | 其他装饰工程 |  |  |  |  |  | |  |
| 16 | 011508002001 | 定制亚克力字 | 1.镌字材料品种、颜色:定制亚克力字 | 个 | 5 |  |  | |  |
| 17 | 011502001001 | 金属装饰条 | 1.线条材料品种、规格、颜色:金属装饰条 | m | 19.78 |  |  | |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  | |  |
|  |  | 拆除工程 |  |  |  |  |  | |  |
| 18 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1.砌体名称:砌筑拆除 | m3 | 14.85 |  |  | |  |
| 19 | 011605001001 | 水磨石台板拆除 | 1.饰面材料种类:水磨石台板 | m2 | 5.16 |  |  | |  |
| 20 | 011606002002 | 墙面铝塑板拆除 | 1.龙骨及饰面种类:PUV墙板拆除 | m2 | 65.98 |  |  | |  |
| 21 | 011606003002 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.龙骨及饰面种类:原有铝板吊顶 | m2 | 100.47 |  |  | |  |
| 22 | 011608002001 | 铲除涂料面 | 1.铲除部位名称:原有墙面涂料 | m2 | 61.65 |  |  | |  |
| 23 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | 1.原套装门拆除 | m2 | 2.16 |  |  | |  |
| 24 | 011614003001 | 窗台板拆除 | 1.窗台板拆除 | m | 5.4 |  |  | |  |
| 25 | 011612002001 | 卫生洁具拆除 | 1.卫生洁具种类:成品洗手盆拆除 | 套 | 1 |  |  | |  |
| 本页小计 | | | | | | |  | |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | 表—08 | |
| **分部分项工程和单价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：黑龙江农业职业技术学院智慧养猪虚拟仿真实训项目装修--装饰工程 | | | | 标段：黑龙江农业职业技术学院智慧养猪虚拟仿真实训项目装修 | | | | 第 4 页 共 4 页 | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
| 综合单价 | 综合合价 | | 其中：暂估价 |
| 26 | 011612002002 | 卫生洁具拆除 | 1.卫生洁具种类:热水器保护性拆除 | 套 | 1 |  |  | |  |
| 27 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:渣土外运 2.运距:自行考虑 | m3 | 22.85 |  |  | |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  | |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  | |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  | |  |